冠县凯尔盛新能源有限公司

光伏功率预测系统及技术维护服务询价文件

冠县凯尔盛新能源有限公司

# 二○二五年三月十二日

# 询价公告

根据冠县凯尔盛新能源有限公司（以下简称“冠县凯尔盛”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对冠县凯尔盛光伏功率预测系统及技术维护服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

1.项目名称及基本情况：冠县凯尔盛新能源有限公司，装机容量为28MW。现申请采购3年光功率预测技术服务。

2.询价内容：

2.1、数值气象预报服务

负责数值天气预报的购买，并根据光伏电站地形地貌条件进行天气预报的降尺度分析计算处理，为光伏电站功率预测系统提供精准的数据模型。满足功率预测服务各项功能和性能指标要求。

2.2、功率预测服务

（1）根据电网“两个细则”要求，负责每 5 分钟自动向调度机构滚动上报单机文件、气象信息、装 机容量、可用容量、理论功率、可用功率等信息，数据质量 应满足国家和行业有关标准要求。上传 0-240 小时中期功率预测、0-72 小时短期功率预测以及15 分钟-4 小时超短期功率预测，预测时间分辨率不低于 15 分钟，每日向电力调度机构上报两次中期、短期功率预测结果，应每15 分钟向电力调度机构上报一次超短期功率预测结果。

（2）根据《华东区域电力并网运行管理实施细则》等要求每日按时上报中期功率预测、短期功率预测、超短期功率预测，月上报率达到 100%。中期功率预测准确率不小于80%，短期功率预测准确率不小于95%，超短期功率预测准确率不小于97%，

2.3、日常维护升级服务

提供7×24小时日常维护、软件升级及售后服务。工作日，保证在收到甲方通知后8个小时内响应甲方需求；法定节假日，保证在24小时内响应甲方需求。因由调度规范变更或定制性功能产生的升级费用另行协商。

2.4、为满足设备正常运行需要进行设备硬件升级（包括不限于内网、外网服务器升级改造），要求更换的服务器软硬件必须为全国产化，以及预测服务系统更新升级等。

2.5、在满足以上所有要求后，若服务过程中因未达到询价条件被电网公司考核，乙方应承担相应考核责任，具体考核责任划分以合同最终约定为准。

3.服务周期：三年期限，具体时间以合同签订为准。

4.付款条件：

4.1第一年付款要求：合同签订后预付第一年费用的30%，正常投入使用后待服务届满半年支付第一年费用的35%，服务届满一年后支付第一年费用剩余35%。

4.2第二年及第三年付款要求：每完成半年服务后支付当年服务费的50%，完成一年服务后支付当年服务费剩余50%。

- 5.最高限价：本次采用分项报价，总价评审的方式。

- 5.1第一年最高限价为¥73000.00元（大写：人民币柒万叁仟元整）含服务器更换和第一年服务费。

- 5.2第二年及第三年最高限价为¥45000.00元/年（大写：人民币肆万伍仟元整/年）。

6.递交响应文件时间：2025年3月17日10时（北京时间）前将投标文件发送至指定邮箱，视为投递成功；同时纸质文件需在2025年3月17日10时前送达（可邮寄）。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的投标文件，询价人将作废标处理。

7.递交响应文件地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

8.本次询价联系事项：

采购人：冠县凯尔盛新能源有限公司

联系人：谭俊豪

联系电话：18323285651

电子邮件：cqqxxny@163.com

# 投标人须知

- 关于投标人：

对投标人的商务要求：（投标人必须达到以下全部商务要求）

1.1投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营；

1.2以上所有证件均处于有效期内；

1.3本次询价实行资格后审。

- 报价文件应包括如下内容：

目录；

- 报价函；（格式见附件1）；

- 相应服务方案；

- 服务周期及付款条件的响应；

- 商务文件（提供复印件，并加盖公章）：

- 企业营业执照副本；

- 投标人2022年以来类似服务合同2个或以上；报价时需提供相应的资质和与本项目相关的成功案例的合同复印件；提供《已完成同类型项目一览表》（格式自拟）；

- 投标人相关资质证书。

- 投标人应将报价文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份报价文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

- 报价文件的有效期：报价文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。

- 评选程序：

  - 宣布开标纪律；

  - 公布在响应文件递交截止时间前递交询价响应文件的响应人名称；

  - 检查询价响应文件的密封情况后，对询价响应文件进行审核，采用我司综合评估法进行评审；

  - 经审核，符合采购要求、质量和服务且综合评分最高者成为成交人。

6.评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 10 |  |
| 1 | 资质情况 | 4 | 满足资质要求得4分，不满足要求为废标 |
| 2 | 业绩情况 | 6 | 业绩满足有1个类似业绩要求的得3分，在此基础上每增加一个加3分，最多得6分。 |
| 二 | 技术部分 | 50 |  |
| 1 | 技术要求 | 30 | 按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。 |
| 2 | 服务周期 | 10 | 满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。 |
| 3 | 付款条件 | 10 | 满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。 |
| 三 | 价格部分 | 40 |  |
| 1 | 收费金额 | 40 | 以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。 |
| 合计 |  | 100 |  |

### 7.关于报价无效

有下列情况之一出现的投标文件，将视为报价无效：

7.1报价文件未密封。

7.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

7.3报价文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

7.4报价文件附有招标采购单位不能接受的条件或报价文件逾期送达。

第三部分 附件

附件1  报价函

致：冠县凯尔盛新能源有限公司

根据贵方发布的冠县凯尔盛光伏功率预测系统及技术维护服务询价文件，本人代表投标人         （投标人名称）    参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．本次应提供的服务总价（含税）详见下表（投标单位可自行调整、增减表格）：

| 光功率服务报价含税 %及硬件部分报价含税 %（单位：万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 服务报价：X万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬件部分报价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 厂家 | 单价 | 总价 |
|  | 1 | X服务器/系统 | X | X | X | X | 报价：X万元 | 报价：X万元 |
|  | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| 第二年 | 服务报价：X万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三年 | 服务报价：X万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  | X万元 |  |

2．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。

4．与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：

办公电话：

移动电话：

投标人名称：（公章）

法定代表人（签字或签章）：                          联系电话：

委托人(授权代表或经办人）：                         联系电话：

年   月    日

注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。

附件2

法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目竞争性谈判会议，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期    年  月  日至    年  月  日

竞谈方单位全称（公章）：

法定代表人签字或签章（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：

职务：

## 附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）

## 附件3  服务方案（格式自拟）

## 附件4  服务周期及付款条件的响应（例如：我方郑重承诺，我方对贵方提出的服务周期及付款条件无异议。）

## 附件5  商务文件（营业执照、资质文件等相关）

## 附件6  2022年以来完成同类型项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）