千信智造屋顶分布式光伏发电项目组件清洗、

导水夹安装服务

询

价

文

件

重庆千信新能源有限公司

# 二○二五年五月二十六日

# 询价公告

根据重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”或“采购人”）《采购管理办法》，拟对千信智造屋顶分布式光伏发电项目组件清洗、导水夹安装服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的积极参与。

- 项目名称：千信智造屋顶分布式光伏发电项目

- 询价内容：

- 2.1服务内容：开展千信智造屋顶分布式光伏发电项目组件清洗、导水夹安装服务。包括但不限于：本次导水夹采购个数为19500个，材质为不锈钢，厚度约3CM；组件清洗容量约5.97MWp。清洗需去除组件表面灰尘、锈迹、鸟粪等异物，使组件清洗后，达到表面无灰尘、无附着物覆盖效果。无论是组件清洗及导水夹安装，均需采取合理方式不得损害现场任一运行设备；造成损失的，我司有权要求全额赔偿。

- 2.2报价：组件清洗按XX元/MWp、总价XX元进行报价；导水夹按XX元/个、总价XX元进行报价（格式详见附件1），明确开票税率（专票或普票）。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于人工费、劳务报酬、安全保障费用、意外事故费用等）。

- 2.3服务时间：以合同签订为准。

- 2.4付款条件：合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%为预付款，完成服务且经甲方验收合格后支付合同总价的70%为尾款，先开票后付款。

- 注：响应文件中需要文字响应是否同意或满足服务时间、付款方式等。如：我司对贵司提出的服务时间及付款方式无异议。

- 2.5最高限价：本次询价的组件清洗费用最高限价为2500元/MWp，导水夹安装服务费用最高限价为3元/个；超过最高限价的响应文件我司将作废处理。

- 递交响应文件时间：2025年5月30日10时（北京时间）前将响应文件（纸质盖章版2份（一正一副）和电子版扫描件1份）送达至响应地点（可邮寄），视为投递成功。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，采购人将作废处理。

- 递交响应文件地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

- 本次询价联系事项：

采购人：重庆千信新能源有限公司

联系人：柯荣华

联系电话：18223121626

电子邮件：cqqxxny@163.com

# 供应商须知

- 关于供应商：

对供应商的商务要求：（供应商必须达到以要求）

1.1具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营状况良好，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态。

- 响应文件应包括如下内容：

目录；

- 报价函；（格式见附件1）；

- 相关业绩；（格式自拟）

- 供应商2022年以来相关、类似本次拟开展服务业绩1个或以上；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件。

- 服务方案；（格式自拟）

- 商务文件（提供复印件，并加盖公章）：

- 企业营业执照副本；

- 供应商相关资质证书；

- 供应商应将响应文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

- 响应文件的有效期：响应文件从递交截止之日起，有效期为30个日。

5.评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 10 |  |
| 1 | 资质情况 | 4 | 满足资质要求得4分，不满足要求为废标 |
| 2 | 业绩情况 | 6 | 有1个类似业绩的得6分。 |
| 二 | 技术部分 | 50 |  |
| 1 | 技术要求 | 30 | 按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。 |
| 2 | 服务周期 | 10 | 满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。 |
| 3 | 付款条件 | 10 | 满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。 |
| 三 | 价格部分 | 40 |  |
| 1 | 收费金额 | 40 | 以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。 |
| 合计 |  | 100 |  |

### 6.关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

6.1响应文件未密封。

6.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

6.3响应文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

6.4响应文件附有采购人不能接受的条件。

6.5响应文件逾期送达。

第三部分 附件

附件1  报价函

致：重庆千信新能源有限公司

根据贵方发布的千信智造屋顶分布式光伏发电项目光伏组件清洗、导水夹安装服务询价文件，本人代表响应人（供应商名称）参加报价，并提交响应文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1.报价一览表

| 序号 | 询价内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件清洗 | 5.97 | MWp | XX元/MWp |  |
| 2 | 导水夹安装 | 19500 | 个 | XX元/个 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 含税总价：小写：￥XXX（大写：人民币XXX ）。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率 （注明普票或专票）。 |  |  |  |  |  |

2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照询价文件的要求提供服务。

3．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的响应文件自截止之日起有效期为30日。

5．与本响应文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：

办公电话：

移动电话：

供应商名称：（公章）

法定代表人（签字或签章）：                          联系电话：

委托人(授权代表或经办人）：                         联系电话：

年   月    日

注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。

## 附件2 法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

供应商全称（公章）：

法定代表人签字（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：

职务：

## 附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）

## 附件3 2022年以来完成项目一览表（必须提供，格式自拟，需附合同扫描件）

## 附件4 服务方案（格式自拟）

## 附件5 商务文件（营业执照等相关）