千信智造屋顶分布式光伏发电项目

光伏组件清洗服务
询

价

文

件

重庆千信新能源有限公司
二○二六年二月十日

询价公告

根据重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”或“采购人”）《采购管理办法》，拟对千信智造屋顶分布式光伏发电项目光伏组件清洗服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

项目名称：千信智造屋顶分布式光伏发电项目光伏组件清洗服务
项目基本情况：千信智造屋顶分布式光伏发电项目（共计5.97MWp）周边粉尘较大，飘落在组件表面，降低了组件的透光度，影响发电量，为提升发电量，现需定期对组件进行清洗。

询价内容：
3.1服务内容：计划一年开展4次对千信智造屋顶分布式光伏发电项目光伏组件（共计5.97MWp）进行清洗服务。包括但不限于：清洗需去除组件表面灰尘、锈迹、鸟粪、附着物等异物，使组件清洗后，达到表面无灰尘、无鸟粪、无附着物（硫化物等有机粘性物质）覆盖效果。组件清洗服务过程中，须采取合理、安全的清洗方式（除清洗机器人外），清洗剂必须使用中性清洁剂（不得使用酸性、碱性或对组件有腐蚀性的清洁剂），清洗过程中不得损害现场任一运行设备，造成损失的，我司有权要求全额赔偿。乙方指派的清洗工作人员须身体健康且能胜任此次组件清洗工作。
3.2报价：单次总价包干，组件清洗XX元/次（格式详见附件1）。明确开票税率（专票）。费用需包含但不限于履行本次服务所需的各项费用（人工费、劳务报酬、保险费、水费、清洁剂费、清洗费、设备费、吊装费、安全保障费用、意外事故费用等）。

3.3服务周期：合同周期1年，具体组件清洗服务安排以甲方实际通知为准。每次需在甲方通知后10天内完成相应的组件清洗服务工作。
3.4付款方式：按次结算。乙方在每次完成对应的组件清洗服务并提交过程资料且经甲方验收合格后，甲方向乙方支付对应服务单次价格的100%，先开票后付款。
注：响应文件中需要文字响应是否同意或满足服务周期、付款条件等。如：我司对贵司提出的服务周期及付款方式无异议。

3.5最高限价：本次询价单次组件清洗最高限价为25000元/次（贰万伍仟元/次），超过最高限价的响应文件我司将作废处理。
递交响应文件时间：2026年2月27日10时（北京时间）前将响应文件（电子盖章版）发送至指定邮箱，视为投递成功；同时纸质盖章版响应文件需在2026年2月27日10时前送达（可邮寄）。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，询价人将作废处理。
递交响应文件地点：重庆市两江新区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。
本次询价联系事项：
采购人：重庆千信新能源有限公司

联系人：谭俊豪

联系电话：19112035953
电子邮件：cqqxxny@163.com
供应商须知

关于供应商：

对供应商的商务要求：（供应商必须达到以下要求）
1.1具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；
1.2人员资质：本次服务拟派的负责人应具备国家认可的安全生产管理人员证书；
1.3以上证件均处于有效期内。
响应文件应包括如下内容：

目录；
报价函；（格式见附件1）

服务周期及付款方式的响应；（格式自拟）
相关业绩；（格式自拟）
供应商2023年以来相关、类似本次拟开展服务业绩3个或以上；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件。
服务方案；（格式自拟）
商务文件（提供复印件，并加盖公章）：
企业营业执照副本；
供应商相关资质证书；
供应商应将响应文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样，正本要求逐页加盖公章。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
响应文件的有效期：响应文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。
评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。

	序号
	评分内容
	分值分配
	评分标准

	一
	商务部分
	10
	　

	1
	资质情况
	4
	满足资质要求得4分，不满足要求将作废处理。

	2
	业绩情况
	6
	业绩满足有1个类似业绩要求的得2分，在此基础上每增加一个加2分，最多得6分。

	二
	技术部分
	50
	

	1
	技术要求
	30
	按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。

	2
	服务周期
	10
	满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。

	3
	付款方式
	10
	满足付款方式要求。无文字响应此项为0分。

	三
	价格部分
	40
	　

	1
	收费金额
	40
	以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。

	合计
	100
	


关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

6.1响应文件未密封。

6.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

6.3响应文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

6.4响应文件附有采购人不能接受的条件。

6.5响应文件逾期送达。
第三部分 附件
附件1  报价函

致：重庆千信新能源有限公司 
根据贵方发布的千信智造屋顶分布式光伏发电项目光伏组件清洗服务询价文件，本人代表响应人（供应商名称）参加报价，并提交响应文件。
据此函，本人宣布同意如下：

本次应提供服务（含税）价格为：单次组件清洗服务：小写：           ，大写：人民币                       。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率    （专票）。

2．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．我方的响应文件自截止之日起有效期为30日。
4．与本响应文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：
           

             
办公电话：







                      
移动电话：
供应商名称：（公章）






法定代表人（签字或签章）：                          联系电话：         
委托人(授权代表或经办人）：                         联系电话：                        
年   月    日
注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。
附件2 法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）    

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

供应商全称（公章）：

法定代表人签字或签章（日期）：

授权委托人姓名：
身份证号码：
职务：
附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）
	
	

	
	


附件3 服务周期及付款方式的响应（格式自拟）
附件4 2023年以来完成项目一览表（必须提供，格式自拟，需附合同扫描件）
附件5 服务方案（格式自拟）
附件6 商务文件（营业执照、资质文件等相关）

第 3 页 共 68 页

