上蔡县鑫光新能源科技有限公司
2026年防雷检测服务简易询比采购文件
根据《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》及电力行业相关安全管理规定，光伏电站的防雷接地系统需定期进行专业检测，按照上蔡县鑫光新能源科技有限公司（以下简称“上蔡公司”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对上蔡公司2026年防雷检测服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

采购内容
1.开展对光伏电站范围内的以下设施进行防雷装置检测：光伏场区（光伏组件支架、汇流箱、逆变器、箱变等设备的接地系统）；升压站/开关站（主变压器、避雷针、避雷带、配 电室接地网、电源SPD、SVG、龙门架等主要设备）；建筑设施（综合楼、中控室、配电室等建筑物的防直击雷措施）；其他（电缆桥架、金属围栏、监控系统防雷接地等）。检测点位具体如下：
	序号
	区域
	位置
	接地点数量（个）

	1
	设备楼
	建筑物
	1

	
	
	高压室
	20

	
	
	二次室
	28

	
	
	SVG 室
	4

	2
	办公楼
	建筑物
	1

	
	
	检修箱
	2

	3
	门卫室
	建筑物
	1

	4
	电站室外
	避雷针
	2

	
	
	接地变
	2

	
	
	室外设备（ 主变等）
	6

	5
	光伏区
	箱逆变器
	141

	
	
	汇流箱
	1800

	
	
	组件支架
	9870

	
	总计
	11878


2.检测内容包括：接地电阻值测试、等电位连接有效性、SPD性能参数、防雷装置完整性等。
3.出具具备法律效力的《防雷装置检测报告》，并完成属地气象局备案。
二、供应商要求

1.供应商均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；
2.具有省级气象局颁发的乙级或以上防雷检测资质且在有效期内；

3.提供2023年以来在河南省开展过类似本次拟开展服务业绩2个或以上（提供相关证明材料）。
三、最高限价及报价要求
1.本次询价最高限价（含税）人民币90000元（大写：玖万元整），报价超过最高限价的取消资格。

2.总价包干。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于人工费、劳务报酬、安全保障费用、意外事故费用、税金等），并明确开票税率。
四、服务周期及付款要求
1.检测工作需在合同签订后15日内完成现场工作，在现场检测结束7日内出具备法律效力的《防雷装置检测报告》并完成属地气象局备案。

2.完成所有服务，出具备法律效力的《防雷装置检测报告》并完成属地气象局备案后支付100%全款，先开票后付款。

五、验收标准要求
1.需符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057）、《光伏发电站防雷技术要求》（GB/T32512）等国家标准；

2.经采购方验收合格，按相关要求出具备法律效力的《防雷装置检测报告》并完成属地气象局备案。 

六、需提供的材料
1.报价函（模板详见附件1）、营业执照、省级气象局颁发的乙级或以上防雷检测资质、业绩材料（提供成功案例的合同扫描件/复印件）。
2.以上资料需提供纸质版与电子版各一份，所有提供资料均需逐页加盖公章。
七、报价文件的投递

1.报价资料需在2026年7月2日12时（北京时间）前发送至指定邮箱（cqqxxny@163.com），视为投递成功；同时纸质资料需在2026年7月2日12时前寄出。

2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的报价资料，采购人将作废处理。

八、联系方式

1.采购人：上蔡县鑫光新能源科技有限公司

2.报价文件送达地址：重庆市两江新区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

3.报价资料提交联系人：阎怡心，联系电话：023-63417547
4.项目现场联系人：覃浩，联系电话：18382167443
     附件：1.报价函模板

           2.法定代表人授权委托书              

上蔡县鑫光新能源科技有限公司                 

2026年6月29日
附件1
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 报价函


致：上蔡县鑫光新能源科技有限公司


根据贵方发布的上蔡县鑫光新能源科技有限公司2026年防雷检测服务简易询比采购文件文件，本人代表响应人            （响应人名称）           参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．本次应提供服务总价为：小写：           ，大写：人民币                         。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （注明普票或专票）

2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照询价文件的要求提供服务。 


3．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。

5．与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：


地址及联系人：
           

             

办公电话：







                      

移动电话：

投标人名称：（公章）







法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                        

年   月    日


_1234567891.doc
注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。

附件2                                         


 法定代表人授权委托书


致：（甲方名称）    


法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。


法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日


响应人名称（公章）：


法定代表人签字或签章（日期）：


授权委托人姓名：

身份证号码：

职务：

附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）

		

		



		

		






